青岛能源集团有限公司

生产安全事故综合应急预案

编  写： 安全与服务监察部

审  核：   李岩曙

批  准：   杜秀君       __

2018年12月20日颁布              2018年12月20日实施

青岛能源集团有限公司    颁布

批 准 页

本《青岛能源集团有限公司生产安全事故综合应急预案》由能源集团应急领导小组办公室组织修编，经能源集团应急领导小组审核。预案符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639- 2013）和相关法律、法规的要求以及本集团实际情况，现于2018年12月20日批准发布。

本预案是能源集团应急管理的重要依据，预案内容中与一级单位关联部分，一级单位应做好衔接。能源集团各单位及下属公司应认真学习、贯彻和落实。本预案由能源集团安全与服务监察部负责解释。

本预案自2018年12月20日起实施。

总经理：杜秀君

青岛能源集团有限公司

二〇一八年十二月二十日

目    录

1  总则	- 1 -

1.1  编制目的	- 1 -

1.2  编制依据	- 1 -

1.3  适用范围	- 2 -

1.4  应急预案体系	- 2 -

1.5  应急工作原则	- 3 -

2  事故风险描述	- 3 -

2.1  集团简介	- 3 -

2.2  主要风险描述	- 4 -

3  应急组织机构及职责	- 7 -

3.1  应急组织体系	- 7 -

3.2  职责	- 8 -

3.2.1  集团应急领导小组	- 8 -

3.2.2  能源集团应急领导小组办公室	- 8 -

3.2.3  应急指挥调度中心	- 9 -

3.2.4  宣传报道组	- 10 -

3.2.5  应急专家组	- 10 -

3.2.6  现场应急指挥部	- 10 -

3.2.7  各单位专业应急救援力量	- 11 -

3.2.8  相关职能部门	- 12 -

4  预警及信息报告	- 12 -

4.1  信息来源	- 12 -

4.2  预警信息	- 12 -

4.2.1  预警分级	- 12 -

4.2.2  预警信息接收与通报	- 13 -

4.3  事故信息	- 14 -

4.3.1  事故分级	- 14 -

4.3.2  事故信息接收与通报	- 15 -

4.4  信息报告	- 16 -

4.4.1  信息上报	- 16 -

4.4.2  信息对外通报	- 17 -

5  应急响应	- 17 -

5.1  响应分级	- 17 -

5.2  响应程序	- 17 -

5.3  处置措施	- 18 -

5.3.1  基本处置措施	- 18 -

5.3.2  扩大应急	- 20 -

5.4  应急结束	- 20 -

6  信息公开	- 20 -

7  后期处置	- 21 -

7.1  污染物处理	- 21 -

7.2  生产秩序恢复	- 21 -

7.3  医疗救治	- 21 -

7.4  人员安置	- 21 -

7.5  善后赔偿	- 21 -

7.6  事故调查	- 21 -

7.7  应急救援评估	- 22 -

8  保障措施	- 22 -

8.1  通信与信息保障	- 22 -

8.2  应急队伍保障	- 22 -

8.2.1  专业应急队伍	- 22 -

8.2.2  兼职应急队伍	- 23 -

8.2.3  应急专家	- 23 -

8.3  物资装备保障	- 23 -

8.4  其他保障	- 23 -

8.4.1  资金保障	- 23 -

8.4.2  交通运输保障	- 24 -

9  应急预案管理	- 24 -

9.1  应急预案培训	- 24 -

9.2  应急预案演练	- 24 -

9.3  应急预案修订	- 24 -

9.4  应急预案备案	- 25 -

9.5  应急预案实施	- 25 -

# 1  总则

## 1.1  编制目的

为加强青岛能源集团有限公司对生产安全事故的有效控制，使各单位、各部门在发生突发事故或事件时，能够高效、有序地开展抢修、抢险、排险、救援及善后处理工作，最大限度降低事故危害程度，确保集团安全稳定发展，根据国家、省、市有关法律、法规的要求，制定本预案。

## 1.2  编制依据

编制依据中，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本预案，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本预案。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《危险化学品安全管理条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）

《关于印发山东省生产安全事故应急预案管理办法实施细则（试行）的通知》（鲁安监发〔2009〕124号）

《青岛市安全生产条例》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

## 1.3  适用范围

本预案适用于青岛能源集团有限公司所辖范围内发生的需要能源集团协调解决的造成人员伤亡及财产损失的各类生产安全事故，包括青岛能源集团有限公司本部及所属企业内部安全事故、管网事故、项目建设期间各类安全事故等。

## 1.4  应急预案体系

青岛能源集团有限公司生产安全事故综合应急预案与上级主管部门生产安全事故应急预案体系和下属一级单位生产安全事故应急预案体系相衔接，指导能源集团相关人员开展事故应急处置工作。一级单位应急预案体系涵盖其子公司、分公司综合预案、专项预案和现场处置方案等。能源集团应急预案体系如图1所示。

图1  应急预案体系示意图

## 1.5  应急工作原则

能源集团应急工作按照“以人为本、专业处置、统一协调、各负其责、快速反应、常备不懈”的原则执行。

以人为本：应急救援工作应把人的安全放在第一位。

专业处置：各单位专业应急组织是事故处置的主要力量。各单位应以风险辨识为基础，编制实用的应急预案并进行演练，确保应急处置的专业性。

统一协调：事故后果较大，事发单位及一级单位无法自行处置时，能源集团通过统一协调，调配资源对事发单位进行支援。

各负其责：各单位的应急救援预案中应明确相关人员的责任，应急处置时有据可依，各负其责。

快速反应：应急救援必须做到快速、及时、准确应对，将事故风险控制在萌芽状态，尽可能降低事故后果。

常备不懈：各单位应定期组织应急演练，使相关人员熟悉应急流程，确保应急顺畅。各单位应对应急物资进行维护保养，确保其有效。

# 2  事故风险描述

## 2.1  集团简介

青岛能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）属国有独资企业，列市直企业管理。集团注册资本20亿元，员工近6000人，主营业务为燃气、供热、发电有关的投资、建设、管理、服务，基础设施建设与土地开发的投资，能源领域投融资及市场开发、金融投资等。能源集团内设7个职能部门，下属6家一级单位，其组织架构如图2所示。

图2  能源集团组织架构图

## 2.2  主要风险描述

能源集团所辖企业业务范围涉及电力、热力生产和供应，燃气供应，管道运输，道路运输、建筑施工等行业，生产经营过程中涉及危险物品储存、道路运输、管道输送，特种设备使用，电力输送等危险性较高的作业活动，生产过程中主要存在以下风险：

（1）锅炉爆炸

锅炉属于特种设备，特别是带发电设施的蒸汽锅炉，一般运行压力都大于2.5MPa，额定蒸发量大于10t/h，属于设施类重大危险源，另外，出口温度大于120℃，额定功率大于14MW的热水锅炉也属于设施类重大危险源（清单见附件10.5）。锅炉通常在高温、高压等条件下运行，如缺水、超压、水垢严重、安全阀失效、突然停电等情况或者设备自身缺陷等原因可能造成锅炉爆炸事故的发生。

（2）蒸汽、热水管网泄漏、爆裂

蒸汽、热水管网在高温和压力条件下运行，腐蚀、超压、水击、管网自身缺陷等因素可能造成蒸汽、热水管网泄漏、爆裂等事故。人员密集场所的蒸汽管道、热水管道爆炸时，可能造成严重的人员伤亡。

（3）燃气爆炸

能源集团所属单位涉及到的燃气主要包括液化气和天然气。液化气和天然气的爆炸极限范围都较宽，一般液化气在空气中浓度达到2～9.5%，天然气在空气中浓度达到5～15%，遇明火即会爆炸。燃气储存设施的装卸过程是风险相对较高的环节，操作不慎、设施故障等因素可能引发燃气泄漏和爆炸事故。

另外，燃气储存设施工作压力较大，存在发生物理爆炸的风险，一旦发生物理爆炸，大量燃气泄漏，遇明火可能发生蒸气云爆炸，造成严重后果。

燃气采用槽车运输时，在行驶过程中可能由于交通事故造成燃气泄漏，遇明火可能发生爆炸。公路上发生燃气爆炸可能造成严重的后果和恶劣的社会影响。

（4）燃气管网泄漏、爆炸

燃气管网存在的材质差，加工粗糙、金属内部组织存在裂纹，焊接缺陷，腐蚀缺陷，管道连接处、阀门、法兰等密封老化，施工不当等因素可能造成燃气管网泄漏事故。泄漏的燃气遇明火可能发生爆炸事故，若爆炸事故发生在人员密集场所，可能造成群死群伤。泄漏的燃气若进入密闭空间，遇火花等点火能量发生爆炸，可能造成道路损毁、人员伤亡等严重后果。

（5）火灾

供热企业使用的燃料煤、燃气企业的燃气、各类电气设备、其他有可燃物存在的场所均存在发生火灾事故的风险，火情一旦得不到有效控制，可能给企业造成毁灭性的影响。

（6）中毒窒息

燃气除具有燃爆危险外，还具有一定的毒性，燃气泄漏还会造成周围人员的中毒、窒息事故。

所辖单位经常会涉及到受限空间作业，受限空间内若有毒有害气体浓度偏高，或氧浓度含量较低时，也可能发生中毒窒息事故。

（7）人身伤亡事故

能源集团下属单位较多，每个单位作为生产经营主体，都可能存在发生高处坠落、物体打击、车辆伤害、触电等造成人员伤亡事故的风险。

（8）供应中断

供热和燃气作为城市运行的基础保障，一旦停供、断供，会造成居民生活的不便，影响社会和谐稳定。造成供应中断的原因是多方面的，除事故造成设备、设施损毁影响供应外，其他原因如设备故障、停水、停电、上游燃气停供、煤炭不足、极端恶劣天气等，也可能造成供应中断。

（9）火灾及电梯事故、地震

青岛能源集团有限公司本部设置7个职能处室，办公地点位于青岛市市南区宁夏路123号，办公楼为8层高层建筑，楼内设有电梯；日常办公中需使用办公电器，一旦有人使用不当或疏忽，会发生触电或火灾会导致人员伤亡和财产损失。

楼内电梯为日常工作常用，委托具相应资质的维保单位维护保养；如维护不当或突发性故障可能会造成人员伤亡和财产损失。

办公楼食堂设在一楼，属外委经营管理；使用电器和天然气烹饪，一旦使用不当可能会产生触电、火灾及天然气爆炸事故，可能会导致人员伤亡和财产损失。

如发生地震灾害，青岛能源集团有限公司本部可能会产生人员伤亡和财产损失。(非属于生产安全类)

（10）其他生产安全事故

企业运行过程中还存在其他一些可能造成人员伤亡、财产损失、不良社会影响的事故。

# 3  应急组织机构及职责

## 3.1  应急组织体系

能源集团应急组织体系由能源集团应急领导小组、能源集团应急领导小组办公室（含应急指挥调度中心）、宣传报道组、专家组、机关职能部门、各单位专业应急救援力量组成，如图3所示。

图3  集团应急组织体系图

## 3.2  职责

## 3.2.1  集团应急领导小组

能源集团应急领导小组由能源集团管理层、能源集团各部门负责人及各权属单位主要负责人或分管领导组成，统一领导全集团生产安全事故应对工作。组成人员如下：

组  长：能源集团董事长、党委书记（Ⅰ级响应总指挥）

副组长：能源集团副总经理、安全总监（Ⅱ级响应总指挥）

成  员：能源集团各部门负责人、各单位主要负责人或分管领导

应急领导小组成员及联络方式见附件1（1）。

应急领导小组是能源集团应急管理工作的领导机构，主要职责如下：

（1）负责研究确定全集团应对生产安全事故的重大决策和指导意见。

（2）负责指导生产安全事故应急预案的编制、修订、演练工作。

（3）负责指挥集团Ⅰ级和Ⅱ级生产安全事故的处置工作。

（4）实行联席工作制度，定期或不定期召开会议，讨论和协调解决指定的具体事项。

## 3.2.2  能源集团应急领导小组办公室

能源集团应急领导小组办公室（以下简称：应急办）是能源集团应急领导小组的办事机构，设在集团安全与服务监察部，主要职责如下：

（1）负责组织应急预案的编制、评审、备案、发布、修订、更新等相关工作。

（2）负责应急预案中预警及响应标准的定期更新。

（3）负责制定培训计划，组织实施应急救援预案的培训、考核。

（4）负责制定应急预案演练计划，并组织实施应急救援预案的演练。

（5）负责编制能源集团应急工作总结报告，负责收集、保存一级单位报送的事故调查报告。

（6）负责应急工作档案管理。

## 3.2.3  应急指挥调度中心

应急指挥调度中心是能源集团应急工作的常设机构，设主任一名，成员四班三运转，24h值班。紧急状态时，能源集团应急指挥部设在调度中心。应急指挥调度中心职责如下：

（1）负责承接生产安全事故报告信息，并参照预警分级标准进行预警分级和处理相关信息。

（2）根据生产安全事故应急响应分级标准提请启动相应级别的应急响应。

（3）负责人员死亡事故的第一时间信息上报工作。上报对口单位：青岛市城市管理局、青岛市安监局应急办。

（4）根据事故的实际情况确定专家组成员并通知所确定的专家。

（5）根据事故实际情况确定救援队伍并通知应急救援队伍的队长。

（6）紧急状态下，协助总指挥开展应急联络工作。

（7）紧急状态下，负责跟踪事故进展，并且将事故信息汇报给总指挥。

（8）根据接警情况定期提请更新预警分级标准和响应分级标准。

（9）负责报警信息管理，接警信息和处置结果形成闭环。

## 3.2.4  宣传报道组

宣传报道组设在能源集团党群部。主要职责如下：

（1）草拟新闻稿或公告，在Ⅱ级响应应急处置会议后一小时内完成对外公布的新闻报道材料，报应急领导小组组长审批，授权并指定专人进行情况通报和信息发布。

（2）根据授权与主要媒体沟通，保持与媒体的联系，正确引导公众舆论。

（3）对网络上的有关信息进行跟踪和应对处理，对不实信息予以澄清。

（4）根据授权在内部刊物、网络发布消息，告知员工事故进展情况，保持与员工的沟通联系。

（5）收集、跟踪舆论信息，分析事故应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

## 3.2.5  应急专家组

能源集团建立生产安全事故应急处置专家库，在应急状态下调动相关专家组成应急专家组，提供技术支持。主要职责：

（1）为现场应急工作提出实施应急救援方案的建议和技术支持。

（2）参与制订集团Ⅰ级和Ⅱ级生产安全事故的应急方案或现场处置工作方案。

（3）为应急管理提供决策建议，必要时参加生产安全事故的应急处置工作。

（4）负责应急领导小组交办的其它工作任务。

## 3.2.6  现场应急指挥部

现场应急指挥部是能源集团应急指挥部的派出机构，由能源集团指挥部成员、专家组和事发单位负责人共同组建，具体开展应急救援任务。现场应急指挥部主要职责：

（1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急工作方案，配合协调地方政府应急救援工作。

（2）负责协调督促事发单位采取有效措施，积极应对生产安全事故。

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与指挥部之间信息传递的及时与畅通。

（4）负责整合调配现场应急资源，组织调动和协调跨单位的应急救援资源。（必要时请求指挥部协助）

（5）及时向应急指挥调度中心反馈现场情况，便于指挥部作出正确反应。

（6）按集团指挥部授权，负责现场有关的新闻信息处理工作。

（7）收集、整理应急处置过程有关资料。

（8）核实应急状态解除条件，并向当地政府、集团指挥部请示现场应急状态解除。

（9）编写现场应急工作总结报告。

## 3.2.7  各单位专业应急救援力量

各单位专业应急救援力量主要包含：

（1）能源集团，主要指青岛泰能工程股份有限公司和青岛市热电工程公司应急救援队。

（2）一级单位，主要指一级单位配备的专业应急救援队等预案中确定的应急救援人员。

（3）二级单位，主要指二级单位的专业应急救援队、兼职应急队等各单位预案中确定的应急救援人员。

各单位专业应急救援力量是应急工作的核心力量，主要负责现场具体救援工作的开展。

为确保救援得力，各单位专业应急救援队力量每年至少组织一次抢险演习，做好抢险设备设施维护保养。

## 3.2.8  相关职能部门

相关职能部门包括安全与服务监察部、组织人事部、办公室、财务管理部、战略投资部、企业管理部等部门，在Ⅱ级及以上响应状态下，各部门负责人及部门员工应在接到通知后第一时间赶至工作岗位，严阵以待，服从应急指挥部的调度，具体职责见5.3.1.2。

# 4  预警及信息报告

## 4.1  信息来源

信息主要来源：

（1）气象、地质等专业部门的预报；

（2）相关单位通过对监测数据资料的分析，得出可能引发重特大供热、供气事故的险情信息；

（3）各级政府部门转达的信息；

（4）事发单位报送的信息；

（5）12319或96556热线报送信息；

（6）社会报警信息。

## 4.2  预警信息

## 4.2.1  预警分级

应急指挥调度中心负责对报警信息的研判。预警信息分级标准如表1所示。表中所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

表1  预警分级一览表

| 预警级别 | 分级标准 | 预警范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警Ⅰ级 | （1）可能造成1千户以上居民连续停供24小时以上的事件。 （2）可能造成300万元以上直接经济损失的事件。 （3）气象部门发布的暴雨、台风等橙色及红色预警信息。 | 能源集团 （预警人员范围另行设定） | 预警Ⅰ级分级标准与响应Ⅱ级标准相适应。 |
| 预警Ⅱ级 | （1）可能造成5千户以上居民连续停供12小时以上的事件。 （2）可能造成50万元以上300万元以下直接经济损失的事件。 （3）气象部门发布的暴雨、台风等黄色预警信息。 | 安全与服务监察部 （预警人员范围另行设定） | 预警Ⅱ级分级标准与响应Ⅲ级较严重部分内容相适应。 |
| 预警Ⅲ级 | 达不到Ⅱ级预警标准的报警信息。 | 应急指挥调度中心 | —— |

## 4.2.2  预警信息接收与通报

1、当报警信息为预警Ⅲ级时，应急指挥调度中心负责登记和跟踪信息，关注事态发展，协调解决相关问题，并实现信息闭环管理。

2、当报警信息达到预警Ⅱ级时，应急指挥调度中心除登记和跟踪信息外，还需第一时间将信息送达调度中心主任和安全与服务监察部。

3、当报警信息达到预警Ⅰ级时，应急指挥调度中心除登记信息外，还需第一时间将信息送达能源集团应急指挥部相关成员。

4、预警Ⅱ级、Ⅰ级标准中的黄色、橙色及红色气象信息除按规定登记和传达外，还需向一级单位应急调度中心发出预警。

5、对于不明确的信息，应急指挥调度中心负责确认。

预警响应流程如图4所示。（注：所有收到短信人员需回复：收到）

图4  预警信息接收与通报程序图

## 4.3  事故信息

## 4.3.1  事故分级

应急指挥调度中心负责对报警信息的研判。事故分级标准如表2所示。表中所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

表2  事故分级一览表

| 事故级别 | 分级标准 | 响应范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故Ⅰ级 | 1、3人以上死亡事故； 2、10人以上涉险或重伤事故； 3、造成1万户以上居民连续停供24小时以上的事故； 4、造成1000万元以上直接经济损失的事故。 | 1、上级主管部门 2、能源集团 3、一级单位 4、事发单位 | 1、事发单位为事故处置主体。 2、具体响应人员根据事故实际情况在应急平台另行设置。 |
| 事故Ⅱ级 | 1、3人以下死亡事故； 2、3人以上10人以下涉险或重伤事故； 3、造成1千户以上1万户以下居民连续停供24小时以上的事故。 4、造成300万元以上，1000万元以下直接经济损失的事故。 | 1、能源集团 2、一级单位 3、事发单位 |  |
| 事故Ⅲ级 | 1、3人以下涉险或重伤事故； 2、未达到Ⅱ级的停供事故。 3、造成300万元以下直接经济损失的事故。 | 1、一级单位 2、事发单位 |  |

## 4.3.2  事故信息接收与通报

能源集团应急指挥调度中心为事故信息接收和通报单位，24h值班电话：0532-55727060 。

1、当报警信息属于事故Ⅲ级时，首先看该信息是否达到预警Ⅱ级标准，若达到预警Ⅱ级标准，执行预警Ⅱ级处置程序。对于未达到预警Ⅱ级标准的事故信息，应急指挥调度中心负责信息登记、跟踪事故进展，信息闭环管理。

2、当报警信息达到事故Ⅱ级时，应急指挥调度中心将事故信息通报给能源集团指挥部成员，经总指挥决定，集团应急启动。应急指挥调度中心在应急指挥部领导下开展调度及救援指挥工作（事故信息登记职能不变）。

3、当报警信息达到事故Ⅰ级时，应急指挥部执行事故Ⅱ级全部工作内容。

事故信息响应流程如图5所示。

图5  事故信息接收与通报程序图

## 4.4  信息报告

## 4.4.1  信息上报

（1）事发单位

事故发生单位为信息（含预警和事故信息）上报责任主体，各单位应明确信息上报责任人、流程、时限和内容等信息。（事故信息向行业主管部门报告时，同时执行市城市管理局ABC突发事件分级标准。）

1、事发单位须在第一时间将信息上报至能源集团。

2、事发单位须按青岛市城市管理局要求将信息上报至行业主管部门；

3、事故发生单位须按照规定在1小时内将有关事故信息报告所在区（市）安监局。

4、事故发生单位须按照规定将信息报送至区（市）政府。

（2）能源集团

能源集团信息上报责任人为应急指挥调度中心值班员，值班员在第一时间按照处置程序将信息送达相关人员。

1、能源集团须在信息确认后第一时间将Ⅰ级事故信息上报至青岛市安监局应急办和青岛市应急办。

2、能源集团本部发生安全事故后，应急指挥调度中心须在1小时内将事故信息报送市南区安监局应急办。

事故报告必须保证时效性，情况暂时不明的，可采用初报和续报相结合；报告形式可口头和书面相结合。

## 4.4.2  信息对外通报

能源集团党群部负责Ⅱ级和Ⅰ级事故信息通报工作。事故信息以书面形式对外通报，其他人员不得随意公布事故信息。

各下属单位应明确Ⅲ级事故信息对外通报方法、程序和责任人。

# 5  应急响应

## 5.1  响应分级

事发单位为应急处置责任主体。应急响应遵循自主救援为主，辅助救援及时的原则。应急响应按照事故危害程度、影响范围和事发单位的控制能力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级响应。

（1）Ⅲ级响应：Ⅲ级响应时，一级单位成立指挥部，开展应急救援工作。

（2）Ⅱ级响应：Ⅱ级响应时，能源集团应急领导小组副组长任总指挥，成立指挥部，开展应急救援工作。

（3）Ⅰ级响应：Ⅰ级响应时，能源集团应急领导小组组长任总指挥，开展应急救援工作。

## 5.2  响应程序

发生安全生产事故时，事发单位启动应急救援预案，开展应急工作。若达到能源集团Ⅱ级响应级别，则启动能源集团Ⅱ级响应，能源集团指挥部成立，根据实际情况派出现场处置人员参与救援。若事故达到能源集团Ⅰ级响应级别，政府有关部门参与救援。应急响应程序如图6所示。

图6 应急响应程序图

## 5.3  处置措施

## 5.3.1  基本处置措施

Ⅱ级响应时，能源集团应急指挥部成立，必要时，设现场指挥部。现场指挥部由事发单位、一级单位、能源集团相关人员组成，具体开展应急指挥工作。

5.3. 1.1  指挥部处置措施

（1）根据现场需求情况，调集、调配应急专家、应急队伍、应急物资，并开通财务绿色通道，确保应急顺畅；

（2）根据现场指挥部反馈的信息，进行信息传递。

（3）根据现场指挥部反馈的信息，正确引导舆论方向，监测网络舆情，防止公司形象受损。

（4）满足现场指挥部提出的后勤保障要求。

（5）负责与政府有关部门的协调沟通具体事宜。

5.3.1.2  现场指挥部处置措施

现场指挥部立即组建综合协调组、抢险救援组、治安保障组、医疗救护组、交通保障组等小组，开展救援工作：

（1）综合协调组（安全与服务监察部负责，事故单位负责人及综合协调组成员参与）：主要负责随时与指挥部保持联系，确保通讯畅通，确保后勤保障，并协调各组出现的问题。

（2）抢险抢修组（以事故单位抢险抢修组和能源集团专业抢险队为主，集团企业管理部参与）：主要负责配合事发单位按照预先编制的现场处置方案开展救援工作，若未编制现场处置方案或处置方案与实际情况不符的，立即会同专家研究新的抢修方案并负责实施。

（3）治安保障组（以事故单位治安保障组为主，集团战略投资部参与）：主要负责人员疏散、群众安置、维护现场秩序，尽全力防止紧急事态的进一步扩大。

（4）医疗救护组（以事故单位医疗救护组为主，集团财务管理部参与）：负责受伤人员的紧急处置和与120联动，将伤员送至医院救护。

（5）交通保障组（办公室负责，事故单位交通保障组成员参与）：负责调配指挥部、救援现场、医疗救护等所需车辆，确保第一时间内所有需求都能得到满足。

## 5.3.2  扩大应急

现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力，需提高应急等级时，应立即向应急指挥调度中心报告，由调度中心向应急领导小组副组长请示提高应急等级，由应急领导小组组长（董事长）任总指挥，和政府其他部门领导一起，成立Ⅰ级响应指挥部，执行指挥部的部署和安排。

## 5.4  应急结束

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向指挥部报告，公司指挥部总指挥下达应急终止指令：

（1）应急处置指令已经彻底实施完毕，事故已经终止；

（2）事件得到有效控制，可能导致次生、衍生事故的隐患得到消除，伤员得到妥善安置；

（3）损失控制在最小；

（4）社会影响减到最小。

做出应急结束的决定后，应将有关情况及时通知参与事件处置的相关单位、部门，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束消息。

# 6  信息公开

事故应急结束后，由党群部负责向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息。党群部编制好稿件后，交给总指挥签字确认后，方可对外发布。事故信息必须以事实为根据，所有数据必须准确、可靠，不确定的及推理的内容不允许对外公布。

# 7  后期处置

## 7.1  污染物处理

事故后，事发单位应根据环保部门的要求，对污染物进行处置。需要集团协助解决的，按照公司相关流程执行审批手续。

## 7.2  生产秩序恢复

事发单位按照青岛市城市管理局、安监局等上级部门要求，开展生产秩序恢复工作。相关设备设施运行前，事发单位应做好各项准备工作，包括各项指标检测合格、审批手续完备、工作步骤详细、可能面临风险的应对措施到位等，必要时，需要编制具体的行动方案，避免在秩序恢复过程中，由于管理不到位或者工作失误，造成新的事故。

## 7.3  医疗救治

医疗救治工作由事发单位组织实施，能源集团财务管理部负责配合审批管理医疗救治经费。

## 7.4  人员安置

人员安置由事发单位组织落实，能源集团综合部配合按国家及地方规定，对相关人员进行安置。

## 7.5  善后赔偿

善后赔偿工作由事发单位组织落实，能源集团综合部配合落实保险相关政策。

## 7.6  事故调查

（1）Ⅲ级响应事故由一级单位按照相关法律法规和公司规定进行事故调查，能源集团安全与服务监察部视情况参与事故调查工作。事发单位应积极配合安监局等地方政府有关部门对事故的调查。一级单位负责编制《事故调查报告》，报安全与服务监察部备案。

（2）Ⅱ级响应事故，能源集团安全与服务监察部负责配合政府有关部门的事故调查工作，查明事故原因、人员伤亡及财产损失情况,查明事故的性质、分清责任，提出处理意见及防止类似事件再次发生所采取措施的建议等，编制《事故调查报告》。

（3）Ⅰ级响应事故，能源集团配合政府有关部门开展事故调查工作。

## 7.7  应急救援评估

应急处置结束后，能源集团应急办应组织有关部门和专家，对应急处置工作进行全面客观的评估。根据评估报告，总结经验教训，提出改进工作的要求和建议，并下发至相关单位、部门认真落实，必要时修订应急预案。

# 8  保障措施

## 8.1  通信与信息保障

能源集团层面应急人员联络方式由应急指挥调度中心负责维护；一级单位应急联络方式由相应应急管理部门进行维护；基层应急联络方式由基层应急管理部门负责维护。若应急联络单中任何人员的联络方式需要变更，变更人需要向直接负责人作出书面通知，直接责任人需要向应急指挥调度中心作出书面通知，确保信息通畅。应急体系内所有人员的手机应保持24h开机。

应急人员联络方式见附件10.1。

## 8.2  应急队伍保障

## 8.2.1  专业应急队伍

青岛泰能工程股份有限公司应急抢险队和青岛市热电工程公司抢险队为能源集团的专业应急抢险队。青岛泰能工程股份有限公司抢险队共设四个小分队，主要负责燃气事故抢修，也可参加供热事故抢修；青岛市热电工程公司抢险队主要负责供热企业事故抢修。专业应急队伍及联络方式见附件10.1

## 8.2.2  兼职应急队伍

兼职应急队伍是能源集团专业应急队伍的有效补充，主要负责本单位紧急情况下的初期救援，及集团预案启动后的协助救援工作。各二级单位兼职应急队伍由各单位中年富力强、具有抢修经验并经应急培训的人员组成，名单报安全与服务监察部备案。

## 8.2.3  应急专家

应急专家名单由能源集团服务与监察部拟定。

应急专家及联络方式见附件10.1

## 8.3  物资装备保障

能源集团应急物资装备情况见附件10.2。

能源集团应急物资由青岛泰能工程股份有限公司和青岛市热电工程公司负责维护，确保其有效。各单位应急物资由各单位负责维护，确保其有效。

## 8.4  其他保障

## 8.4.1  资金保障

能源集团财务管理部负责提出集团应急工作资金预算和不可预见资金计划，报总经理审批后按需提取。

集团所属各单位负责落实本单位应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证应急管理专项工作所需资金。

年度专项资金用于日常应急工作，包括应急管理系统和应急专业队伍建设，应急装备配置，应急物资储备，应急宣传，应急相关培训等工作。

## 8.4.2  交通运输保障

应急车辆及联络方式见附件10.2。

# 9  应急预案管理

## 9.1  应急预案培训

能源集团安全与服务监察部负责对本预案涉及到的相关人员进行培训。培训内容包括应急预案内容、各人员的职责、应急程序、现场处置方案等内容，确保相关人员了解具体应急措施。

一级单位及二级单位相关部门负责对相应预案涉及到的相关人员进行培训，确保其了解具体应急措施。

应急预案培训一般可与每次应急演练前两周进行，培训方式可采用授课、现场讨论等方式进行。

## 9.2  应急预案演练

集团所属各单位每年至少组织一次应急演练，应急演练应认真组织实施，确保演练效果，演练相关记录应保存完整。

集团层面每年组织一次应急演练，演练方式包括桌面推演、实战演练等。安全与服务监察部（应急办）负责制定演练计划和演练脚本等。能源集团应急演练计划、演练脚本、演练音像资料和演练效果评估资料由安全与服务监察部负责归档备查。

## 9.3  应急预案修订

应急预案修订工作由安全与服务监察部（应急办）负责。原则上，应急预案每三年修订一次。当有如下条件时，应急预案需进行修订。

（一）有关法律、法规、规章、标准、上级部门预案中的有关规定发生变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（三）面临的风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）预案中的其他重要信息发生变化的；

（六）在生产安全事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（七）能源集团认为应当修订的其他情况。

## 9.4  应急预案备案

本预案报青岛市安监局备案，抄送市有关部门、市南区安监局。备案工作由能源集团应急办负责。一级单位及二级单位应急预案应按照所在区（市）要求报安监局、区（市）政府等相关部门备案。

## 9.5  应急预案实施

本预案自发布之日起施行，2015年4月7日颁布的《青岛能源集团有限公司生产安全事故综合应急预案》V1/0版同时废止。

本预案由能源集团应急领导小组办公室组织编写修编，由安全与服务监察部负责解释。

# Text boxes

青岛能源集团有限公司

生产安全事故综合应急预案

青岛能源燃气有限公司事故应急预案体系

青岛能源热电公司事故应急预案体系

青岛能源泰能热电公司事故应急预案体系

青岛能源开源热电公司事故应急预案体系

青岛能源实业公司事故应急预案体系

上级主管部门应急预案

青岛公用事业收费服务公司事故应急预案体系

青岛能源集团有限公司

青岛能源燃气有限公司

青岛能源热电有限公司

青岛能源泰能热电有限公司

青岛能源开源热电有限公司

青岛能源实业公司

组织

人事部

办公室

财务

管理部

战略

投资部

企业

管理部

安全与服务监察部

审计监察部

青岛公用收费公司

集团应急领导小组办公室

应急指挥调度中心

能源集团

应急领导小组

现场应急指挥部

应急专家组

机关职能部门

宣传报道组

社会专业应急救援力量

（消防、医疗）

各单位专业

应急救援力量

箭头说明：

管理流程

支持流程

应急指挥调度中心

相关单位报送信息

信息分级

信息处置

1、登记报警信息；

2、跟踪处置结果，确定警报解除，闭环管理。

预警Ⅲ级

1、执行预警Ⅲ级全部内容；

2、短信通知预警人员；

3、气象信息及社会影响较大信息预警一级单位应急指挥调度中心。

1、执行预警Ⅱ级全部内容。

2、除短信通知预警人员外，电话通知未回复人员。

预警Ⅱ级

专业预报信息

预警Ⅰ级

热线信息

社会报警

信息确认

应急指挥调度中心

专业预报信息

相关单位报告

信息分级

信息通报

1、社会报警或不明信息报警，拨打一级单位调度中心电话核实信息。

2、登记事故信息。对于达到预警Ⅱ级的信息，同时执行预警Ⅱ级程序。

4、跟踪事故进展，登记事故结束信息，闭环管理。

事故Ⅰ级

事故Ⅲ级

1、短信通知能源集团指挥部成员；

2、电话通知未回复短信的指挥部成员；

3、与一级单位信息组保持联络，跟踪事故进展；

4、按照总指挥要求联络相关人员。

5、应急结束后，短信通知事故Ⅱ级响应人员应急结束。

6、整理报警信息相关档案。

1、短信通知能源集团指挥部成员；

2、电话通知未回复短信的指挥部成员；

3、与一级单位信息组保持联络，跟踪事故进展；

4、按照总指挥要求联络相关人员。

5、应急结束后，短信通知事故Ⅰ级响应人员应急结束。

6、整理报警信息相关档案。

执行事故二级全部内容。

事故Ⅱ级

信息确认

12319热线

96556热线

社会报警

Yes

接警

警情判断

事故发生

信息反馈

发布预警信息

应急响应

Ⅲ级

Ⅱ级

一级单位应急预案启动

能源集团应急预案启动

应急救援

能源集团应急机构启动

派出应急队伍

派出专家

现场处置

事态控制

后期处置

应急结束

事故总结

事态控制

Yes

一级单位

报告

No

扩大应急

提请更高级别应急救援

事故总结

报告

扩大应急

No

Ⅰ级